 全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

 智能彩色触摸屏；

 直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

 全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

  MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

 具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源；

 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

 完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）；

 管理员锁功能，防止数据被篡改；

 更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

 下部吊钩称重；

技术数据

型号                             Quintix 513-1CN

称重能力   克                              510

可读性    毫克                              1

可重复性  毫克                              1

线性      毫克                              2

一般稳定时间 秒                            1.5

称重盘规格 毫米                           d 120

称重室高度 毫米                            209

大约净重   千克                            4.9

尺寸：深 *宽 *高 毫米                  360 *216 *320

版本经过验证，

可以进行合法贸易      所有型号均可提供 EC 型式批准证书，以用于法定计量

用于分析天平的防风罩 – 分析防风罩室配备的门可以顺利滑开，称重操作不疲劳

– 内室采用防溅设计；特别便于清洁

– 所有的称盘均可独立清洁或更换

机壳                 机壳采用防化学品表面处理，最便于清洁

称重传感器          – 赛多利斯称重传感器

– 安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上

– 保证了称重结果的稳定性和可重复性，温度依赖性最低

校准                 isoCAL － 温度、时间触发的全自动内部校准和调整

接口                 迷你 USB 端口

– 自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印机

– 直接传输数据至 Microsoft Excel2 电子表格，无需使用其它任何软件

– 数据输出间隔可设定

– 可选择SBI 和 XBPI，表格格式或文本格式的传输协议

管理员锁            用于防止意外更改的菜单锁

防尘罩              提供额外的防尘和防划伤防护；是天平的标准配置

防盗装置            肯辛顿锁，可连接防盗锁链

内置应用程序        支持用户的实验室应用程序，例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重；以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序

吊钩称重            标准内置功能